20190301-15安全隐患整改通报一览表

| 序号 | 地点 | 隐患内容 | 整改意见 | 责任单位 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文体中心 | 消防设施标识损毁 | 限期整改 | 保卫处 | 已整改 |
| 2 | 文体中心 | 二楼团委办公室应急响应速度慢，值守情况不明 | 限期整改 | 团委 | 已整改 |
| 3 | 新化工楼 | 灭火器未配备 | 限期整改 | 规划与建设处 | 配备灭火器140具 |
| 4 | 28#29#工人住宿地 | 垃圾成堆、私拉乱接、电控柜无人管理 | 限期整改 | 规划与建设处 | 已整改 |
| 5 | 工训2号工地 | 工地外堆放杂物，未设立围挡 | 限期整改 | 规划与建设处 | 已整改 |
| 6 | 工训2号工地 | 工人生活安全台账建设不全 | 限期整改 | 规划与建设处 | 已整改 |
| 7 | 所有工地 | 外来人员管理台账建设不全 | 限期整改 | 保卫处 | 已整改 |
| 8 | 红叶超市 | 消防通道堵塞，超市西南侧消防通道存在违章建筑 | 限期整改 | 后勤保障处 | 违章建筑已拆除完毕，正在清理杂物，打开消防通道 |
| 9 | 红叶超市 | 地超开设理发店、奶茶屋存在安全隐患 | 限期整改 | 后勤保障处 | 已有明确措施 |
| 10 | 计算机实训中心 | 计算机实训中心消防通道被电信交换机柜堵塞 | 限期整改 | 国有资产管理处 网络中心 | 已整改 |